江西省2013年振兴杯建筑业农民工技能大赛

镶贴工技术文件

江西省振兴杯建筑业农民工技能大赛组委会

二〇一三年七月

一、竞赛概述

1、职业名称：镶贴工；

2、竞赛内容：理论知识和现场实际操作；

3、竞赛时间：2013年10月；

4、竞赛地点：江西建设职业技术学院工程训练中心围墙。

二、竞赛方法：

竞赛总分为100分，其中理论知识考试占总成绩的30%，现场实际操作占总成绩的70%。

（一）、理论知识考试：

1、考试时间：120分钟；

2、考试形式：闭卷；

3、命题标准：内容以国家职业标准《镶贴工》（中华人民共和国劳动和社会保障部制定）技师（国家职业资格二级）技能考核鉴定要求以及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001命题。

（二）.技能操作竞赛项目

1、竞赛时间：240分钟

2、竞赛内容：室内瓷砖拼贴图案（面积约为5㎡）

3、评分标准

现场实际操作根据参赛选手的操作质量、工效、安全生产和文明施工等指标进行综合计分。现场实际操作总得分见《镶贴工操作技能竞赛评分表》。参考表1。

4、竞赛工具、用具提供

1）组委会准备工具及材料：参考表2。

2）参赛选手自备以下器具：参考表3。

表1、室内瓷砖镶贴操作技能竞赛评分表

| 序 号 | 检测项目 | 允许偏差（㎜） | 分数分配 | 检测点 | 实测值 |  |  |  |  | 评分规则 | 项目得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贴面砖与图案规格 | 2 | 12 | 3 |  |  |  |  |  | 每点4分。超过允许偏差1毫米扣2分，超过2毫米某点不得分。 |  |
| 2 | 阳角 方正 | 2 | 10 | 2 |  |  |  |  |  | 每点5分。每点超过允许偏差1毫米扣2分，以此类推，扣完为止。 |  |
| 3 | 立面 垂直 | 2 | 12 | 2 |  |  |  |  |  | 每点6分。每点超过允许偏差1毫米扣2分，以此类推，扣完为止。 |  |
| 4 | 表面 平整 | 3 | 12 | 3 |  |  |  |  |  | 每点4分。超过允许偏差1毫米扣2分，超过2毫米某点不得分。 |  |
| 5 | 接缝 平直 | 2 | 12 | 3 |  |  |  |  |  | 每点4分。超过允许偏差1毫米扣2分，超过2毫米某点不得分。 |  |
| 6 | 相邻高 低差 | 0.5 | 12 | 3 |  |  |  |  |  | 每点4分。超过允许偏差1毫米扣2分，超过2毫米某点不得分。 |  |
| 7 | 空鼓、裂痕 |  | 10 | 敲击和目测 |  |  |  |  |  | 发现一处空鼓或裂痕扣2分，以此类推，扣完为止。 |  |
| 8 | 表面整洁、色泽一致 |  | 5 | 目测 |  |  |  |  |  | 没做缝、没擦表面或色泽有明显操作问题，酌情扣分。 |  |
| 9 | 安全文明生产 |  | 5 | 目测 |  |  |  |  |  | 发现不安全隐患、人为浪费材料、清理场地不彻底，酌情扣分。 |  |
| 合计得分：（速度得分+项目得分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2、竞赛组委会提供设备材料准备（按1个参赛选手计）

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白色仿古砖 |  | 220块 | （含损耗） |
| 2 | 蓝色仿古砖 |  | 55块 | （含损耗） |
| 3 | 蓝色仿古腰线 |  | 35块 | （含损耗） |
| 4 | 水泥 | 325＃以上普通硅酸盐水泥 | 50千克 |  |
| 5 | 泥桶 | 另加15只备用 | 一只 |  |
| 6 | 插座 |  | 一个 |  |
| 7 | 赛场水龙头 |  | 一个 |  |
| 8 | 铁锹 |  | 一个 |  |
| 9 | 扫帚 |  | 一把 |  |
| 10 | 白色填缝剂 |  | 2袋 |  |
| 11 | 塑料十字瓷砖定位器 | 8、5mm | 2个 |  |

表3、参赛者需要准备以下工具：（按1个参赛选手计）

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 切割机 |  | 一个 |  |
| 2 | 细砂轮 |  | 一个 |  |
| 3 | 抹子 |  | 一个 |  |
| 4 | 老虎钳 |  | 一个 |  |
| 5 | 橡皮锤 |  | 一只 |  |
| 6 | 红外线水平仪 |  | 一个 |  |
| 7 | 铲刀 |  | 一个 |  |
| 8 | 红铅笔 |  | 一只 |  |
| 9 | 蓝铅笔 |  | 一只 |  |
| 10 | 粉线袋 |  | 1袋 |  |
| 11 | 水平尺 |  | 一把 |  |
| 12 | 钢卷尺 |  | 一把 |  |

允许配带一名小工帮助拌灰。